## Feuil1
Calcul échangeur solaire :
Surface capteur = |  | 10 | m2 | PST = | 8.5
Nombre de capteurs = |  | 1
Légende
Surface totale capteurs = |  | 10 | m2 | Zones à renseigner
Zones calculées
Puissance solaire = |  | 850 | watt par m2 | Résultats obtenus
Puissance solaire totale = |  | 8.5 | Kw
| Delta T° = | 10 | degrés | Formules de base :
Diamètre du tuyau en m = |  | 0.015 | m | P(Kw) = (CT x 3,14 x diamètre en m x D T° x longeur en m) / 1000
L(m) = (P(Kw) x 1000) / (CT x 3,14 x diamètre en mètre x D T°)
CT = de 700 à 1000 = |  | 700
Longeur du serpentin = |  | 25.78 | mètres