[image: image1.png]R

2on

Taple
Fol 2

flotex

lingerie
w3

230

P oty

gravillon

279

7 O\
(I “) VL
ihed s - |
4
B vide sanitaire 1
Y trappe de visiteG0xgide passage
- —

1y




SUD





SAS


(400W)





GARAGE


(1000W)





JARDIN D’HIVER


(900W)





SOUS-SOL


(2000W)





(rayonnant)


(900-1800 W)





(ACOVA)


(2000 W)





CALCUL DE CHARGE POUR SIMULATION


YWB – Lat 48°N


Selon: � HYPERLINK http://www.mhsradiators.co.uk/heat-loss-calculator/ ��http://www.mhsradiators.co.uk/heat-loss-calculator/�


CHARGE = ± 4,3 kW  pour T 20°C


En rouge : composants de charge individuels


Entre parenthèses : élements de la base existant


YWB = stock solaire thermique 240 litres


(appelé à remplacer les émetteurs actuels…)


De préférence le garage sera HORS zone de chauffe





YWB





Isolants R = 1,2 (mur) x 8m2


R = 1,2 (sol) x 10m2


R = 2 (porte) x 5m2


R = 3,5 (PH) x 10m2





Isolants R = 1 (murs) x 6m2


R = 1,8 (sol) x 16m2


Uw = 1,3 (x 5m2)


R = 2 (PH) x 16m2





Isolants R = 1 (murs)x 12m2


R = 0,2 (sol) x 25m2


Uw = 1,7 x 1,5 m2


R = 2 (PH) x 25m2





Isolants idem Gar sauf refend = nu








