Fonctionnement du bazar solaire.

Schéma de principe

[image: image1.bmp]
· 6 capteurs LM tinox 112, de chez Solaire diffusion.

Placés sur le toit, 2 x 3 en tickelman,  orientation Sud-Sud ouest. Inclinaison des panneaux à 60° environ.

Un beau cyprès, hélas  a du être réduit de moitié pour cause d’ombre l’hiver.

· 1 Ballon  800 litres.

 Chauffé par les capteurs (12m carré) et serpentin, quand il y a du soleil.

C’est la base du système, ou se servent en ° chaudière ou cumulus….

Un circulateur entre capteurs – ballon (circuit simple ) est commandé par th différentiel.

                 + Th  à bulbe pour arrêt à 90°.

· Cumulus eau sanitaire.(200 litres) 

Il pompe des calories dans le ballon quand il y en a de disponibles.

(complément par résistance électrique de nuit 55°)

Un circulateur entre ballon- cumulus est commandé par th différentiel

                 + th à bulbe pour arrêt à 60°.

· Chaudière. 

(Régulation autonome par brûleur fuel, pour chauffer la maison et la serre. 35-40° l’hiver, arrêtée l’été.)

Elle pompe des calories dans le ballon quand il y en a de disponibles.(ballon > 35°)

Un circulateur entre le ballon- chaudière est commandé par th différentiel.

                  + th à bulbe réglé à 35° sur la chaudière..

Dans cette configuration, le brûleur (35-40°) prend le relais, si le ballon ne fournit pas.

Notes : 

· Des clapets antiretour empêchent la chaudière de pomper dans le cumulus, 

Et le cumulus de pomper dans la chaudière.

· Le ballon  doit être à + de 35° pour être utilisable.

· Un chauffage basse temp. 30°35°  rend la plage d’utilisation du ballon plus large. (35 à 90°)

La vidange automatique.

Une lessiveuse, en attendant de trouver une cuve inox, dans le grenier montée en série sert de réservoir au circuit capteurs- ballon.

Le circulateur ( vitesse 1) pousse l’eau vers les capteurs pour les remplir, l’eau chauffe, et se déverse dans le réservoir, d’où elle descend dans le serpentin du ballon et repasse au circulateur.. etc

Note : ce montage simple, s’est avéré à problème au bout de 3 jours, (bouillonnement et éclaboussures dans la dite lessiveuse, + condensation en recevant en premier l’eau chauffée, avec une perte de degrés)

J’ai donc refait le montage en parallèle comme sur le schéma plus haut. L’eau descend directement vers le ballon, un branchement en T donne accès à la lessiveuse pour la réception du volume des capteurs, circul ; arrété.

Un autre T fait prise d’air au niveau équivalent supérieur de la réserve.

Arrêt du circulateur : Les capteurs se vident dans la lessiveuse (gravité)..ce n’est plus qu’un vase d’expansion sans pression.

Niveau Bas de la lessiveuse : les capteurs sont pleins… ça circule…

Haut de la lessiveuse : les capteurs sont vides… ça ne circule plus (repos).

CE MONTAGE A ETE MODIFIE EN CIRCUIT FERME….

Un flotteur avec témoins haut et bas indique au garage, pour le remplissage, le niveau d’eau dans la lessiveuse.

(Buzzeur + clignotant = niveau trop bas, lessiveuse presque vide …risque de désamorcer le circulateur. Cette alarme ne doit jamais fonctionner.

2 leds rouges = niveau haut, lessiveuse avant de déborder : circul arrêté)

Bien commode pour ne pas avoir à monter dans le grenier pour contrôler le niveau…(vanne de remplissage au garage)

· Surchauffe. 

Si le ballon atteint 90°.

Arrêt du circulateur par le th simple, les capteurs se vident….et peuvent monter à 150° à vide… (sans danger d’ébullition – vapeur)

· Gel : les capteurs sont vides.

Surchauffe d’été : (en projet)

 Idiot de ne pas utiliser les calories quand il y en a beaucoup..

Décharge  dans la piscine.

Chaudière arrêtée. Vannes circuit radiateurs maison fermées.

Les circulateurs ballon - chaudière et chaudière- serre peuvent être mis  en marche forcée (interrupteur manuel)

L’eau chaude ballon passe par la chaudière vers la serre. Branchement  avant le radiateur de la serre…(à 20m de la maison) vers échangeur piscine à voir dans l’été…(ou 2 vannes 1 aller- 1 retour, 2 tuyaux d’arrosage ou PER, un radiateur plongé dans la piscine devant le refoulement….)

La température du ballon baisse, et le circuit capteur se remet en route tant qu’il y a du soleil.

Ne pas oublier d’arrêter les circuls au risque de vider toutes les calories du ballon dans la piscine.

A noter la simplicité des régulations. Comme d’autres, les sophistications par automates et ordinateur me dépassent…..

CA MARCHE, et tout seul, quand le soleil donne…Juste un coup d’œil aux thermomètres enregistreurs pour avoir une idée…..

Malgré la fonction simple des thermostat diff Conrad, et th à bulbe très fiables, je n’ai toujours pas observé de problème d’hystérésis..

Et vive le soleil ! ! ! !.

Guy Delsol

Echangeur piscine








Ballon


200 L





Arrivée


eau de ville





Système de préchauffage du cumulus indépendant par rampe solaire








Chauffage Serre 


Ventillo radiateur








Chauffage Habitation




















Chaudière





Ballon


800L





Cumulus


200 L





2 séries de 3 capteurs sur le   toit





Drain back (sous le toit)





Soupape de sécurité





Sans solaire fonctionne en électrique sur compteur de nuit nuit





Circulateur





Clapet Antiretour





Vanne








Vase


d’expansion








Eau chaude sanitaire

















Premier modèle





Event interne .


Actuel








