LA FAÇADE SOLAIRE ASPIREE

… à ne pas confondre avec la “façade ventilée”, ce qui est toute autre chose (et ce que j’ai actuellement sur ma maison), savoir…

“(…) une solution de construction de hautes prestations pour le parement de bâtiments dont l’objectif principal est de séparer la fonction d’imperméabilité de celle de l’isolement thermique, répondant ainsi aux exigences de protection thermique, d’économie d’énergie et de protection environnementale”

(http://www.apavisa.com/wp-content/catalogos/fac%CC%A7ade_ventilee.pdf)

ou encore : 

“(…) un procédé de construction en gros œuvre qui permet d'isoler thermiquement et acoustiquement un bâtiment par l'extérieur.  Composée d'un matériau isolant, fixé (…) sur une structure (…) solidaire au bâtiment, elle offre un revêtement fini esthétique et de qualité.”
(https://isolation.ooreka.fr/astuce/voir/731723/facade-ventilee)

[par contre, l’isolant n’est pas forcément « fixé sur un structure », mais au contraire, à la façade nue elle-même…]

Exemple de façade ventilée ici :

http://www.cupapizarras.com/fr/bardage-rapporte/installation
ou bien en Anglais, la « ventilated façade » :

(http://www.grespania.com/ceramic-tiles-for-ventilated-fa%C3%A7ades-and-architectural-projects/ref640011en)

savoir :

(…) a construction method whereby a physical separation is created between the outside of the façade and the interior wall of the building.  This separation creates an open cavity allowing the exchange of the air contained between the wall and the outer cladding.  The cavity provides a range of thermal, acoustic, aesthetic and functional advantages that add great value to the product.”

On découvre alors, et pour la première fois, la notion de « cavity » (dont l’équivalent en français, selon les diverses sources, serait « lame d’air » ou « chambre d’air », et non l’habituel « cavité » -- pour des raisons qui me laisseraient presque confus…  Je me remets donc volontiers aux Appériens (- :

Moi, Aspirant…

En une (rare ?) variante, une étude néo-zélandaise fait état d’une « aspirated solar thermal wall » ; d’autres études de « transpired solar façade » ; tandis que les canadiens parlent de “mur solaire” (dont il existerait ( ? curieusement ?) une version brevetée), sans aucune mention explicite d’ « aspiration »…

En passant, on prendra gare à d’autres références vers d’autres « façade solaire » qui seraient, en fait, des collecteurs photovoltaïques… ce qui ne fait aucunement partie de notre propos…

Exemple commercial de façade aspirée ici :

http://www.elmere.fr/opaly-la-facade-innovante.html
« (…) une solution de chauffage aérothermique brevetée captant l'énergie solaire disponible sur les façades des constructions pour chauffer l'air intérieur du bâtiment. La façade peut-être intégrée sur une construction neuve en remplaçant le bardage double peau traditionnel. Elle peut également être posée directement sur des bâtiments existant(s)….

Fonctionnement

Le fonctionnement s'appui sur le principe de l'aérothermie solaire : l'air est puisé au bas de la façade, puis aspiré par convection naturelle ou forcée.  L'air longeant les capteurs solaires qui communiquent entre eux est ainsi réchauffé et incorporé directement dans le circuit de ventilation du bâtiment.

=== 

On note donc et d’emblée la destination de l’énergie puisée, savoir, « le circuit de ventilation du bâtiment ».

Même la version brevetée « SolarWall » parle dans les mêmes termes, c-à-d, en soulignant la supposée précédence de la fonction ventilation :
http://solarwall.com/fr/accueil.php?lang=FR
Qu'est-ce que le chauffage solaire de l'air?

La technologie SolarWall® / MurSolaire est un système de chauffage solaire de l'air qui permet de chauffer l’air de ventilation des bâtiments et d’améliorer la qualité de l’air intérieur. Les systèmes SolarWall® offrent d’énormes réductions de coûts sur un cycle de vie sans aucune maintenance sur une durée de vie de plus de 30 ans. Ils remplacent entre 20 à 50% des charges de chauffage traditionnelles et leur équivalent en GES. L’impact environnemental et économique de cette technologie est exceptionnel. Les systèmes SolarWall® peuvent être installés sur des murs ou sur des toitures pour une multitude d'utilisations et d'applications, allant du chauffage solaire de bâtiments au séchage industriel et agricole.

Et pour en finir, une légère méfiance envers la traduction quand même !

“Le systèmes SolarWall® chauffent l’air de ventilation ou de procédé requis pour les bâtiments industriels et commerciaux.”

Que serait ce fameux “air de procédé “ ?  Ben, non autre que de l’air industriel (“process air”) !

Pour la petite histoire, l’exemple le plus important de façade aspirée serait sur l’entrepôt mère de la célèbre Marks and Spencer, au Royaume Uni.  Terriblement british, n’est-elle pas…

https://www.forumforthefuture.org/greenfutures/articles/ms-installs-worlds-largest-solarwall
Donc, pour récapituler cette découverte techno-sémantique, j’ai le plaisir de présenter le schéma de ma variante de ce concept, dont le but est bien de diriger l’air non vers un circuit de ventilation, mais vers une installation de stockage thermique souterrain, que vous êtes donc invités à découvrir ici…

http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=40&t=9546
YWB

