[image: image1.png]R

2on

Taple
Fol 2

flotex

lingerie
w3

230

P oty

gravillon

279

7 O\
(I “) VL
ihed s - |
4
B vide sanitaire 1
Y trappe de visiteG0xgide passage
- —

1y







EAU MORTE


6000 à 10,000 l





Bardage ventilé





Porte garage





Baie vitrée additionnelle





AIR VICIE





AIR NEUF





PLENUM





FACADE SOLAIRE ASPIREE –  PRINCIPE


Un ventilateur grand format en VS entraîne l’air ambient à travers la cavité du bardage ardoises. La veine est chauffée davantage dans le capteur garage (= un plénum vitré de 5 m2 x 200 mm).  Le flux turbulent d’air réchauffe les surfaces du VS ; transfert de calories vers la masse (structure + eau morte + sol).  L’air vicié est refoulé vers l’extérieur par la gaine de sortie.  Le CS rechauffé rayonne sa chaleur douce vers l’étage et vers le sol.  Le débit d’air est conditionné par les dimensions de la prise de sortie en façade (= 300 cm2) mais doit atteindre les 1000  m3/hre. Performances moyennes anticipées = 36 kWh/jr,  soit 133 % du besoin.








Ventilo 


12 VDC








VIDE SANITAIRE


(MASSE THERMIQUE ISOLEE)


dimensions : 12 x 3,65 x 1 mètres





(Air libre / flux turbulent / refroidissement par évaporation, contrôle HR…)








Jardin d’hiver





-cum atelier





SOUS-SOL à entrée directe





Entrée





BUANDERIE





Refoulement





Eq. Dia. 180





Dia. 200





CELLIER





CAVE AR





SAS





Eq. Dia. 240








(Sud





YWB


48°N





T°C saison de chauffe (typique) :


(« jour avec ») 


Ext = 11°C


VS = 16°C


Cavité = >40°C


Jardin d’hiver = 19°C


Garage = 13°C


Autre sous-sol 17°C


Etage. (salon/cuisine) 21°C


----------------------- 


But recherché :


Maintenir le VS à 22°C


pendant 10 jrs





DATA:


Bardage = 10 m2t


Porte garage = 5 m2


Baie vitrée  5 à 7 m2


Ventilo de charge : radiateur Fiat Punto (1300-2600 m3/h),  à commande débit variable





100mm PSX





Béton de terre


Ep. 200 mm





(sur ensemble des murs








