[image: image1.emf] 


[image: image2.png]


[image: image3.png]


[image: image4.png]60°



[image: image5.png]60°




Voilà le système, tel que je l’imagine. Mais j’avoue que je ne  sais pas encore comment calculer les vannes en rouge.

Le circulateur prend l’eau du ballon, l’amène dans le capteur. L’eau se chauffe, et repart dans le ballon. Lorsqu’on prélève de l’eau dans le ballon, la vanne rouge inférieure est sensée s’ouvrir pour admettre de l’eau froide dans le ballon. Aussi lorsque la pression dans le ballon dépasse une certaine valeur, la vanne rouge supérieure est sensée s’ouvrir pour laisser passer de l’eau dans la caisse à eau.
Voici le point des matériaux que je compte utiliser :

· Capteur plan :

· Couverture transparente : vitre 3mm
· Absorbeur :

· Type : à plaque en aluminium de 1 mm (de 230 W/m.°C de conductivité thermique)  et tube en cuivre (de 380 W/m.°C de conductivité thermique) ; collecteur en tube en cuivre ;

· Emissivité : 0,07 grâce à du verni anti-rouille + graphite;

· Absorptivité : 0,95.

· Isolant : 

· laine de verre (de 0,05 W/m.°C de conductivité) au fond de la coque ; l’épaisseur est de 7,2cm
· laine de verre (de 0,05 W/m.°C de conductivité) sur les faces latérales: l’épaisseur est de 7,3cm 
· Coque : plaque en acier galvanisé de 2 mm d’épaisseur.

· Ballon de stockage :

· Couche intérieure : acier de 2 mm d’épaisseur revêtu d’émail ;

· Isolant : laine de verre (de 0,05 W/m.°C de conductivité) ; 8cm d’épaisseur ;
· Couche extérieure : acier galvanisé de 2 mm d’épaisseur.

· Tuyauteries de raccordement du capteur et du ballon : les tuyauteries au niveau du ballon sont en plastique PER de 2mm d’épaisseur (je vais juste essayer voir, ce n’est pas encore définitif, je peux peut-être plus tard utiliser des tuyauteries de raccordement en cuivre).
Commande





346cm





Le  toit





25cm





           300cm





50cm





Capteur


plan





Tube d’expansion





Caisse à eau





230


cm





100 cm





600 cm





Emissivité : 0,88


Transmissivité : 0,83





Ballon de stockage avec échangeur





�





Vanne de sécurité





Vanne à boisseau � QUOTE � ���





Clapet  anti-retour à battant � QUOTE � ���








