Les éléments numérotés sont : 

· 1 groupe de sécurité conforme à la norme NF EN 1487, permet le 

raccordement au réseau. Il comprend: 
*Vanne d’arrêt ou d’isolement 

*Clapet anti retour

*Soupape de sécurité et de vidange tarée à 7 bars

· 2. Vanne d’arrêt ¼, il permet d’isoler le chauffe eau de l’alimentation en eau de ville. 
· 3.Purgeur automatique












Ballon solaire 100L





Purgeur solaire automatique





Eau chaude sanitaire





Eau froide sanitaire  





Vanne d’arrêt 1/4





Mitigeur











Vanne d’arrêt 1/4





Capteur solaire


2 m²





Groupe de sécurité taré à 7 bars








