Montage capteurs



Schéma de l’installation







S3





F87





F3





F6





F5





F1





Radiateurs





Tarrivée





Tretour





Reservoir 1000L





Chaudière à bois 15 kw





ECS 200 l





Vase d’expansion 50l





Vase d’expansion 50l





Echangeur 40 plaques 2.35m²²





Démarrage if F1/F3 > 30°C


480l/h





F5/F6 


(68°C)





11m² Sud / 65°





CU12





Sonde T1





CU14





CU14





CU22





CU22








