[image: image1.png]Choix de la ville Prendre en compte un masque

Inclinaison du plan : [ horizontale v Orientation duplan: [Sud ¥ Albédo dusol; [02 ¥

largeur - (33

Longueur de la piscine : |4 2 CREREe

‘Tauz de renouvellement de I'eau de la piscine par jour

Déperditions thermiques en fonction du vent, le ste est moyennement abrite V/15 v
Couverture floftante isothermique (Rth = 0,05 . °C/W)) non uilisée
Température de consigne de chauffage l'eau de la piscine uc v

I|

Surface en capteurs thermiques de linstallation

Coefficients des capteurs thermiques A0 (ouB)= et Al (ouK)=
Tnvestissement iiial (total O ouparm? © )

Wi, °C

Tauz de subventions & linvestissement intial

Rendement thermique de I'échangeur et du stockage
Cofit de Ia maintenance anmuele en % de linvestissement inifial

Cofit de Inergie substituée pour le chauffage de lean chaude sanitaire

Taus dlinflation sur le cofit de I'énergie substimée

Cofit d'actualisation de l'argent Durée de vie de linstallation

Cliguez ici pour valider votre choix etlancer les calculs





[image: image2.png]F an v mars jaw mai fuin [jul |aoft [sep oot nov |déc |amnée
[Besoin Ouillon -

IGH (KWhfa?) 58 [z [126 [164 [195 [223 [249 [202 [153 [101 [67 [51 |[1670
[Besoiméner GcWh) [0 [0 [0 [0 [2964 [1002 [257 [208 [1571 [0 [0 [0 [6002
[Apportcapt (WH) [0 [0 [0 [0 [200 [230 [257 [208 [158 [0 [0 [0 [1054
ChanffageW) [0 [0 [0 [0 764 772 [0 [0 [4130 o [0 4949
Tamsolare@®) [0 [0 [0 [0 [67 [23 [w00 [w001[101 [0 o [0 [176
Teanpiscine°C) [0 [0 [0 [0 |24 [24 [256 [248 24 [0 [0 [0 |-





