Isolation additionnelle apportée par les volets et rideaux.

Cette mesure a pour but de montrer l’importance de l’utilisation quotidienne des volets et rideaux pour améliorer l’isolation des vitrages, particulièrement pendant les périodes de grand froid ( ou de grande chaleur !).

Les mesures ont été faites le soir , après une journée très douce mais sans soleil . Les températures extérieures étaient homogènes ( pas de mur chaud à cause du soleil), le vent quasi nul. Pour avoir une grande précision, les mesures ont été faites simultanément avec 5 sondes Pt1000 (appariées à mieux que 1 ohm , soit  0,2°C) mises en place 1h avant la mesure, à 1m du sol environ.









On constate un écart de 9°C  entre l’intérieur et l’extérieur, réparti comme suit :

· 2,3°C  entre les faces avant et arrière des rideaux.

· 4,7°C entre les faces avant et arrière de la vitre.

· 2,0°C entre les faces avant et arrière des volets.

J’ai répété la mesure avec des températures extérieures  de 4°C et 1°C :

	Tint
	T2
	(T Rideaux
	T3
	(T vitrage
	T4
	(T volets
	Text

	17,2°C
	17,2°C
	2,0°C
	15,2°C
	4,7°C
	10,5°C
	2,3°C
	8,2°C

	17,4°C
	17,2°C
	2,3°C
	14 ,9°C
	5,7°C
	8,2°C
	4,1°C
	4,1°C

	17,4°C
	17,2°C
	2,6°C
	14,6°C
	7,4°C
	6,2°C
	5,2°C
	1,0°C


A retenir :  volets + rideaux  = 4,3°C / 9,0°C =  47%

                 Vitrage  4-6-4mm = 4,7°C / 9,0°C =  53%.

Rideaux et volets freinent la convection sur les parois de la vitre, et doublent presque sa résistance thermique…. 

Conclusion :

Les volets et rideaux ne sont pas uniquement décoratifs. En absence de soleil, les pertes thermiques des vitrages peuvent être diminués par 2 en fermant volets et rideaux…. Par ces temps de grand froid, ce n’est pas à négliger !

Murs 20 cm


+ 10cm isolant





Chambre





Baie vitrée 


cadre aluminium


120 x 215


vitrage 4-6-4mm





Volets pleins


 en bois 27mm





Voilage +


Doubles rideaux





Tint = 17,2°C  au centre de la pièce





T2 = 17,2°C  


à 3cm du rideau





Text = 8,2°C  dehors à 5 cm du volet





T4 = 10,2°C  entre vitre et volet  


à 5 cm du volet





T3 = 14,9°C  entre rideaux et vitre








