Compte rendu réalisation d’un cesi

Production  assurée avec des panneaux solaires air air déjà présentés précédement.

Ce cesi est réalisé avec un chauffe eau électrique de récupération , j’ai ôté la résistance afin de mettre en place un serpentin cuivre recuit  10x12 de 10 m , 

Ce serpentin est en circuit fermé la circulation du fluide caloporteur  ( de l’eau) est assurée  par un circulateur  de chauffage central acheté d’occcase sur le net ( 3 vitesses de circulation)  qui passe a l’intérieur d’un radiateur ( radiateur d’un groupe froid modifié)  alimenté en air chaud par les panneaux solaires air air.

Le principe : quand les panneaux atteignent 60° l’extracteur d’air chaud se met en route alimente en air le caisson radiateur, traverse celui-ci et sort sur le toit. Sur un mois de fonctionnement ( aout) le cesi a assuré un T° de 45° en moyenne + ou- 2° ce qui est bien suffisant en cette période .Ce concept me permet pour les périodes de non utilisation des panneaux d’évacuer l’air chaud des panneaux qui est aux alentours des 100°

Ci-joint les photos explicatives des différentes étapes de la réalisation.

[image: image1.jpg]


 le serpentin cuivre avec l’anode et le doigt de gant pour la sonde de T°

[image: image2.jpg]



mise en place du serpentin

[image: image3.jpg]


 réalisation du groupe air eau mise en place d’une tôle sur la sortie de l’air pour freiner l’air dans le radiateur afin d’avoir un meilleur échange ( a voir pas si sur) 

