[image: image1.wmf]PRODUCTION SOLAIRE

 

2 CAPTEURS SOLAIRES

 

VMS2

 

VMS4

 

VMS3 

M 

MILLENIUM  II

AUTOMATE

CROUZET

RESEAU

BALLON 

TAMPON

600 LITRES

BALLON SOLAIRE

DOUBLE SERPENTIN

500Litres

A

C

B

F

E

G

STATION SOLAIRE

TACOSOL F70 3.0

24 TUBES A CALODUC

 

VL

VR

DE DECHARGE

VERS BOUCLE

h

VMD1 

VMD2 

VMS1 

vase 

expension

soupape

 RETOUR

EVanne

RESISTANCE

CHAUFFANTE

récupérateur 

eau glycolée

purgeur air 

VMB3 

(futur)

ANTI 

VMR1 

soupape

VMR2 

VMR3 

CIRCUIT

CHAUFFAGE

soupape

M 

I 

PLANCHER

CHAUFFANT

M 

VMP2 

VMP3 

TS

R

H

M 

vase 

expension

VP4 

VMN1 

VMN2 

V1 

I 

VM 

PISCINE (PROJET)

nappe phréatique

REJET+- 6°

POMPE 

FORAGE

25 M

ENTREE +- 12°

DEBIT +- 4.2 m3/h

 +- 10°

 +- 6°

 +- 40°

WW216

Pompe à chaleur

P A C 

VIESMANN

CHAUDIERE 

FIOUL

VMB2 

VMB1 

I

 

VMC1 

VMC2 

PERGE

OPTITHERM B 

LEGENDE

vitotronic 050

V3

V1

V2

V4

V5

 +- 12°

(9 RADIATEURS)

vase 

expension

VME2 

vase 

expension

VME3 

RESEAU

RESEAU

VME1 

RESEAU

VM 

RESEAU

VMC3 

VMC4 

VMP1 

M 

VM 

CIRCULATEUR

VANNE MOTORISEE

PURGEUR D'AIR

VANNE MANUELLE

ELECTRO VANNE

CAPTEUR DE TEMPERATURE

I

 

VANNE INVERSION

CLAPET ANTI RETOUR

soupape

SOUPAPE DIFFERENTIELLE

MANO PRESSION

VMV1 

V2 

V3 

V4

VMP X

VANNE MANUELLE PLANCHER

VMB X

VANNE MANUELLE BALLON

VME X

VANNE MANUELLE REMPLISSAGE

VMS X

VANNE MANUELLE SOLAIRE

V X

VANNE MANUELLE PAC

VMC X

VANNE MANUELLE CHAUDIERE

VMR X

VANNE MANUELLE RADIATEUR

Pompe filtrante

SCHEMA HYDRAULIQUE DE L'INSTALLATION COMBINEE SOLAIRE +P.A.C +FUEL.


� EMBED AutoCAD LT.Drawing.16  ���








[image: image2.wmf]PRODUCTION SOLAIRE

 

2 CAPTEURS SOLAIRES

 

VMS2

 

VMS4

 

VMS3 

M 

MILLENIUM  II

AUTOMATE

CROUZET

RESEAU

BALLON 

TAMPON

600 LITRES

BALLON SOLAIRE

DOUBLE SERPENTIN

500Litres

A

C

B

F

E

G

STATION SOLAIRE

TACOSOL F70 3.0

24 TUBES A CALODUC

 

VL

VR

DE DECHARGE

VERS BOUCLE

h

VMD1 

VMD2 

VMS1 

vase 

expension

soupape

 RETOUR

EVanne

RESISTANCE

CHAUFFANTE

récupérateur 

eau glycolée

purgeur air 

VMB3 

(futur)

ANTI 

VMR1 

soupape

VMR2 

VMR3 

CIRCUIT

CHAUFFAGE

soupape

M 

I 

PLANCHER

CHAUFFANT

M 

VMP2 

VMP3 

TS

R

H

M 

vase 

expension

VP4 

VMN1 

VMN2 

V1 

I 

VM 

PISCINE (PROJET)

nappe phréatique

REJET+- 6°

POMPE 

FORAGE

25 M

ENTREE +- 12°

DEBIT +- 4.2 m3/h

 +- 10°

 +- 6°

 +- 40°

WW216

Pompe à chaleur

P A C 

VIESMANN

CHAUDIERE 

FIOUL

VMB2 

VMB1 

I

 

VMC1 

VMC2 

PERGE

OPTITHERM B 

LEGENDE

vitotronic 050

V3

V1

V2

V4

V5

 +- 12°

(9 RADIATEURS)

vase 

expension

VME2 

vase 

expension

VME3 

RESEAU

RESEAU

VME1 

RESEAU

VM 

RESEAU

VMC3 

VMC4 

VMP1 

M 

VM 

CIRCULATEUR

VANNE MOTORISEE

PURGEUR D'AIR

VANNE MANUELLE

ELECTRO VANNE

CAPTEUR DE TEMPERATURE

I

 

VANNE INVERSION

CLAPET ANTI RETOUR

soupape

SOUPAPE DIFFERENTIELLE

MANO PRESSION

VMV1 

V2 

V3 

V4

VMP X

VANNE MANUELLE PLANCHER

VMB X

VANNE MANUELLE BALLON

VME X

VANNE MANUELLE REMPLISSAGE

VMS X

VANNE MANUELLE SOLAIRE

V X

VANNE MANUELLE PAC

VMC X

VANNE MANUELLE CHAUDIERE

VMR X

VANNE MANUELLE RADIATEUR

Pompe filtrante

SCHEMA HYDRAULIQUE DE L'INSTALLATION COMBINEE SOLAIRE +P.A.C +FUEL.

_1232812814.dwg

