	
	Quelle est la différence entre une vanne de chauffage et une vanne de refroidissement ?

	[image: image1.png]



	- Une vanne de chauffage est normalement ouverte et se ferme par augmentation de température. 
- Une vanne de refroidissement est normalement fermée et s’ouvre par augmentation de température.





[image: image2]
Vannes thermostatiques de refroidissement





Retour capteurs solaires





Serpentin spirale pour Eau Sanitaire et Chauffage





Arrivée capteurs solaires








