	Echangeur de chaleur (Art. 85.30.04)




	• Corps en matière composite avec fl exible en inox 316Ti
• Raccordements : 50mm PVC pour piscine et 3/4” pour circuit solaire
• Temp. : 140°C (290°C < 1 heure)
• Puissance 47,5kW
• Concentration chloride maximum < 0,8mg/l


http://www.sanutal.be/sa_fr_robinets.aspx
