## Feuil1
Surface à chauffer: |  | 170 |  |  | unité de mesure |  | au M2
conso totale / an |  |  |  | 17000 | KWh/an |  | 100
conso chauffage (ECS exclue, 15% car les 3 gosses s'attardent sous la douche…) |  |  |  | 14450 | KWh/an |  | 85 |  | RT 2005 | 90 kWh/m²/an
par jour sur 9 mois |  |  |  | 52.7854 | KWh |  | 0.3105 |  | RT 2012 | 50 kWep/m²/an
instantané |  |  |  | 2.1994 | KW |  | 0.012938
augmentation de chaleur** |  | 21-11=10 |  | 10
Il faut donc stocker 52 KWH par jours en moyenne
soit en hivers 104KWh
( et en été 0 KWh!)
* (50l d'eau chaude à 50°C par m²), jusqu'à 100% l'été (100l d'eau chaude à 50°C par m²), retour d'expérience système SUNBERRY
** 11° de chaleur moyenne à l'année environ selon wikipédia
***mais plus ballon est chaud, plus difficile de le chauffer. Donc, mieux vaut + d'eau. Mais pas trop, sinon, pas assez chaud pour chauffer la maison
1calorie | 4,18 joules | 1 cal/H= 1,163w |  | 1W= 1 joule/sec |  | 1 cal = +1° pour 1g eau |  | 1KWh= 3600000 joules
KWH | joules | calories ° POUR 1g | DT ° pour 1L | DT° pour 500L | T° depart 12° | DT° pour 100L | DT° 1100L | T° depart 12° | DT° 2000L*** | T° depart 12°
1.1611 | 4180000 | 1000000 | 1000 | 10 | 0 | 50 | * |  |  |  | 1 | 1M2 sunberry en hivers*
52 | 187200000 | 44784688.9952 | 44784.689 | 89.5694 | 101.5694 | 447.8469 | 40.7134 | 52.7134 | 22.3923 | 32.3923 | 44.7847 | M2 sunberry en hivers
104 | 374400000 | 89569377.9904 | 89569.378 | 179.1388 | 191.1388 | 895.6938 | 81.4267 | 93.4267 | 44.7847 | 54.7847 | 89.5694 | M2 sunberry en hivers | pour autonomie complète
en admettant un rendement de 80% des panneaux à tube sous vide, éclairés pendant 8 heures en hivers (9H-17H) avec 1KW de soleil/m2:
[7 empty] | a recolter | durée d'exposition | Rendement | eclairement en KW/ m2 | surface de panneaux
[7 empty] | 104 | 8 | 80% | 1 | 16.25 | M2 tubes sous vide pour autonomie complète