Réservoir d’eau morte et stratification ?



Cheminée centrale et parois périphériques ajourées





Serpentin solaire en galettes, ou 


grilles superposées croisées, ou débouché du flux solaire si système à vidange.





Serpentin


spirale ECS





Serpentin spirale pour chauffage 





Stratification supposée maintenue ? …


lors de la ponction de calories par les serpentins périphériques d’ECS et chauffage ?








